## APSTIPRINĀTS

Viļakas novada domes

Iepirkumu komisijas

16.03.2017. sēdē

(protokols Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

____________________ O.Abramova

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma

„Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts”

(ID.Nr.VND 2017/7 MI)

nolikums

Viļakā

2017

#### A. sadaļa: VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Iepirkuma priekšmets

1.1. Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts

##### 2. Iepirkuma identifikācijas numurs

2.1. VND 2017/7 MI

3.1. Pasūtītājs, kontaktpersonas:

3.1. Pasūtītājs:

Viļakas novada dome,

Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

Reģ.Nr.90009115618

3.2. Kontaktpersonas:

3.2.1. saistībā ar iepirkuma priekšmetu – Juris Pužuls, Viļakas Valsts ģimnāzijas Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis, mob.26363664;

3.2.2. saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu – Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

4. Pretendents

4.1. Fiziska persona vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura iesniegusi piedāvājumu.

5. Paredzamais līguma izpildes laiks un vieta

5.1. Līguma izpildes laiks:

5.1.1. pirmā stāva grīdas – no 17.07.2017. – 31.08.2017.

5.1.2. pārējie būvdarbi – no 17.07.2017. – 29.09.2017.

5.2. Objekta atrašanās vieta – Pils iela 11A, Viļaka, Viļakas novads.

6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, termiņš

6.1. Piedāvājumi var tikt nosūtīti pa pastu vai iesniegti personīgi līdz 2017.gada 27.martam, plkst.13.00.

6.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta iesniegšanai personīgi:

Viļakas novada domē (1.stāvs, 101.kabinets) pie Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāres darba dienās no plkst.8.30 līdz 16.00, adrese: Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583.

6.3. Ja piedāvājumu iesniedz nosūtot pa pastu, pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz 6.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.4. Noteiktajā termiņā saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā.

6.5. Piedāvājumi tiks atvērti Viļakas novada domē (1.stāvs, 101.kabinets) 2017.gada 27.martam, plkt.13.00.

6.6. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

##### 7. Piedāvājuma noformēšana

7.1. Piedāvājumu iesniedz 1 eksemplārā, + izmaksu tāmi arī elektroniskā formā (Microsoft Excel vai līdzvērtīgā formātā). Piedāvājumu un CD ievieto aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pretendenta nosaukums, adrese, Reģ.Nr., tālrunis/fakss un e-pasta adrese;

7.1.2. pasūtītāja nosaukums un adrese: Viļakas novada dome, Abrenes ielā 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583;

7.1.3. atzīme ar norādi: „Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts”, ID.Nr.VND 2017/7 MI. Neatvērt līdz 27.03.2017., plkst.13.00”.

7.2. Piedāvājuma sākumā jāievieto titullapa. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklots, apzīmogots, norādīts lappušu skaits, amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums, vieta, datums).

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skat. B.sadaļu). Pretendents atlases dokumentus var iesniegt arī svešvalodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums valsts valodā. Dokumentus, kam nav nodrošināts tulkojums valsts valodā, Komisija neskata un nevērtē.

7.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

7.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

| Nr.p.k. | Pretendenta kvalifikācijas prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | - | Aizpildīta Finanšu un tehniskā piedāvājuma forma, atbilstoši C.sadaļai |
| 8.2. | - | Izmaksu tāmes, sagatavotas atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. Izmaksu tāmes jāiesniedz arī elektroniskā formā (Microsoft Excel vai līdzvērtīgā formātā). Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus. |
| 8.3. | Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja Pretendents ir juridiska persona) | Komisija informāciju iegūst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā http://www.ur.gov.lv/ Ja Pretendents ir reģistrēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, jāiesniedz attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija. |
| 8.4. | Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta un MK 19.10.2011. noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs | Iepirkumu komisija informāciju pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants Ja pretendents ir reģistrēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, jāiesniedz attiecīgā profesionālā reģistra ārvalstīs izdota dokumenta kopija. |
|  | Pretendentam ir sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā | Komisija informāciju par sertificētiem speciālistiem pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmas Būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates Ārvalstu speciālistiem jāiesniedz licences, sertifikāta vai cita dokumenta kopija attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālistiem jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā. |
|  | Uz Pretendentu nedrīkst būt attiecināmi Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi | Komisija informāciju iegūst valsts informācijas sistēmās, saskaņā ar PIL 9.panta devīto daļu. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu tiks pieprasīts, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. |

9. Piedāvājuma cena

9.1. Piedāvājumā cenu norāda euro. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi ar attiecīgo līguma izpildi saistītie izdevumi, t.sk., visi nodokļi, nodevas, iespējamie sadārdzinājumi un citas cenu izmaiņas, kā arī tādu darbu izmaksas, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

##### 10. Apmaksas nosacījumi

10.1. Pretendents jūlija mēnesī ir tiesīgs prasīt avansa izmaksu līdz 20% no līgumcenas (bez PVN). Avanss tiek izmaksāts 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

10.2. Atlikusī summa tiek izmaksāta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc līgumsaistību pilnīgas izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

11.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc iesniegšanas termiņa beigām, netiks vērtēti un tiks neatvērti nosūtīti/atdoti atpakaļ iesniedzējam.

11.2. Komisija pārbaudīs piedāvājumu noformējuma atbilstību noteikumu 7.punktā norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtie piedāvājumi noformēti atbilstoši noteikumu prasībām. Piedāvājums, kas neatbilst noformējuma prasībām var tikt noraidīts tikai tad, ja tā neatbilstība ir būtiska.

11.3. Komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību noteikumu 8.punktā norādītajām prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis prasībām atbilstošus dokumentus vai ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, iesniegtais piedāvājums netiek vērtēts.

11.4. Ja Komisija konstatē, ka, atbilstoši noteikumu 8.punktam, iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

11.5. Pārbaudot Pretendentu atbilstību noteikumu 8.punktā norādītajām prasībām, Komisija arī pārbauda, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas apstākļiem. Pretendentu pārbaude tiek veikta, atbilstoši PIL 9.panta devītās daļas nosacījumiem.

11.6. Komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību noteikumu B.sadaļas: Tehniskajai specifikācijai. Tāmēs ir jābūt precīzi iekļautiem visiem pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbiem un to daudzumiem. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.

11.7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņos Pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņems vērā labojumus.

11.8. Komisija izvērtē finanšu piedāvājumu cenas, pārliecinoties, vai nav iesniegts pārāk lēts piedāvājums.

11.9. Komisija, no visiem piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

12. Iepirkuma līgums

12.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu (skat. Pielikumu), pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma noteikumiem.

12.2. Pretendents līgumā norādīto cenu un būvdarbu izpildes termiņu nav tiesīgs grozīt.

12.3. Saskaņā ar PIL 63.panta ceturto daļu, publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, iepirkumā uzvarējušais uzņēmējs iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā uzņēmējs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.

12.4. Saskaņā ar PIL 63.panta piekto daļu, pasūtītājs, pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma, maksājumus par apakšuzņēmēja sniegtajiem būvdarbiem, kuru apmaksas termiņu uzņēmējs kavē, ja pasūtītājs nav izmaksājis visu uzņēmējam pienākošos līgumcenu, pasūtītājs uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata pārskaita tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazina nākamo maksājumu uzņēmējam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu uzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību.

B. sadaļa:	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Iepirkuma priekšmets – Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts

2. Līguma izpildes laiks:

2.1. pirmā stāva grīdas – no 17.07.2017. – 31.08.2017.

2.2. pārējie būvdarbi – no 17.07.2017. – 29.09.2017.

Sagatavošanās darbus Uzņēmējs var uzsākt jūlija mēneša sākumā, bet būvdarbi ir uzsākami ne ātrāk kā 17.07.2017.

3. Objekta atrašanās vieta – Pils iela 11A, Viļaka, Viļakas novads.

4. Izmaksu tāme jāsagatavo, atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai un 30.06.2015. MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. Izmaksu tāme piedāvājumam jāpievieno arī elektroniskā formā (Microsoft Excel vai līdzvērtīgā formātā).

5. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi ar attiecīgo līguma izpildi saistītie izdevumi, t.sk., visi nodokļi, nodevas, iespējamie sadārdzinājumi un citas cenu izmaiņas, kā arī tādu darbu izmaksas, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

6. Objekta būvdarbu garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks kā 24 mēneši no objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Koridors |  |  |
|  | Veco cauruļvadu demontāža | kompl. | 1,00 |
|  | Kanalizācijas šahtas izveidošana grīdā | m3 | 3,40 |
|  | Lietus kanalizācijas PVC cauruļvadu D150 montāža grīdās un stāvvados | tm | 86,60 |
|  | Grīdu betonēšana ar armējuma ierīkošanu un betona slīpēšanu | m2 | 110,30 |
|  | Elektroapgaismojuma ierīkošana ar vecā demontāžu | m2 | 110,30 |
|  | Maģistrālā ūdensvada PVC montāža | tm | 68,60 |
|  | Koka pildiņu durvju montāža 13 gb. ar veco durvju demontāžu | m2 | 26,90 |
|  | PVC iekšdurvju montāža ar veco demontāžu 2 gb. | m2 | 6,30 |
|  | Metāla speciālo durvju montāža 2 gb. ar veco demontāžu | m2 | 4,60 |
|  | Griestu tīrīšana, gruntēšana špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 110,30 |
|  | Griestu gruntēšana un krāsošana ar krāsu | m2 | 110,30 |
|  | Sienu tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 266,20 |
|  | Sienu gruntēšana un krāsošana ar krāsām | m2 | 266,20 |
|  | Būvgružu izvākšana un aizvešana | m3 | 6,30 |
|  | Durvju krāsošana | m2 | 64,60 |
|  | 2. Pneimatiskā šautuve |  |  |
|  | Kanalizācijas un trapa ierīkošana grīdās | tm | 26,30 |
|  | Grīdu betonēšana ar armējuma ierīkošanu un betona slīpēšanu | m2 | 74,80 |
|  | Vecās ventilācijas iekārtu demontāža | kompl. | 1,00 |
|  | Griestu tīrīšana, gruntēšan, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 74,80 |
|  | Griestu gruntēšana un krāsošana ar krāsām | m2 | 74,80 |
|  | Sienu tīrīšana, gruntēšana, spaktelēšana un slīpēšana | m2 | 99,60 |
|  | Sienu gruntēšana un krāsošana ar krāsām | m2 | 99,60 |
|  | Mērķu vairogu izgatavošana un montāža | m2 | 7,20 |
|  | Būvgružu izvākšana un aizvešana | m3 | 4,70 |
|  | 3.Šautuve |  |  |
|  | Grīdu betonēšana 5 cm ar armējuma ierīkošanu un betona slīpēšanu | m2 | 297,70 |
|  | Aizsargvairogu stāvvadiem izgatavošana un montāža 6gb | m2 | 8,80 |
|  | Mērķu vairogu izgatavošana un montāža | m2 | 12,40 |
|  | 4.Telpas Nr.16-17 |  |  |
|  | Starpsienas demontāža | m2 | 4,20 |
|  | Starpsienas mūrēšana no Fibo 200 | m3 | 1,60 |
|  | Galda virsmas montāža | m2 | 4,00 |
|  | Grīdu izlīdzināšana | m2 | 48,00 |
|  | Grīdu flīzēšana | m2 | 48,00 |
|  | Griestu tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 48,00 |
|  | Griestu gruntēšana un krāsošana ar krāsām | m2 | 48,00 |
|  | Sienu tīrīšana, gruntēšana, spaktelēšana un slīpēšana | m2 | 91,60 |
|  | Sienu gruntēšana un krāsošana ar krāsām | m2 | 91,60 |
|  | Elektroapgaismojuma montāža ar vecā demontāžu | m2 | 48,00 |
|  | Būvgružu izvākšana un aizvešana | m3 | 7,50 |
|  | Grīdlīstu līmēšana no flīzēm | m2 | 6,80 |
|  | 5. Pirmā stāva grīdas |  |  |
|  | Vecā seguma demontāža | m2 | 230,00 |
|  | Grīdu izlīdzināšana | m2 | 230,00 |
|  | Grīdu flīzēšana ar koka grīdlīstu ierīkošanu | m2 | 76,20 |
|  | Nodilumizturīgā linoleja ieklāšana ar koka grīdlīstu ierīkošanu | m2 | 153,80 |

[uz pretendenta uzņēmuma veidlapas]

C.sadaļa: FINANŠU UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMU VEIDLAPA

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētais iepirkums

„Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts”

(ID.Nr.VND 2017/7 MI)

1. PRETENDENTS

| Pretendenta nosaukums, adrese, Reģ.Nr. |  |
| --- | --- |
| Bankas rekvizīti (banka, kods, konts) |  |
| Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds, amats) (Ja līgumu slēdz pilnvarota persona, tad papildus norāda pilnvaras izošanas laiku un numuru) |  |

2. KONTAKTPERSONA

| amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| tālr./fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Izmaksu veids | Izmaksas (EUR bez PVN) |
| --- | --- |
| Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts |  |
| PVN 21% |  |
| Kopā ar PVN |  |

4. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

  - Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš: līdz _______________ .

  - Būvdarbu izpildes termiņš līdz ______________________ .

  - Būvdarbu garantijas termiņš __ mēneši no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  - Informācija par sertificēto speciālistu: ēku būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds __________, sertifikāta numurs _______, informācija par to, vai ar speciālists ir pretendenta darbinieks vai apakšuzņēmēja darbinieks, vai arī ar speciālistu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī līgums vēl nav noslēgts: _________________________ .

  - Pretendents konkrētu darbu izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus. Šajā gadījuma pretendentam jānorāda tās līguma daļas, kuras plānots nodot izpildei apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:

- _________________________________________________________________ ; (apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)

- _________________________________________________________________ ; (nododamo darbu apjoms (%) no līguma kopējās cenas)

- __________________________________________________________________ .

(īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts)

  - Ja Pretendenta īpašumā nav pieejama visa nepieciešamā tehnika, iekārtas, vai aprīkojums, vai arī nav speciālistu/darbinieku, kas nepieciešami iepirkumā norādīto prasību vai darbu izpildei, Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajam prasībām, var piesaistīt personas (gan fiziskas, gan juridiskas), uz kuras iespējām balstās. Šajā gadījumā Pretendentam šīs jānorāda personas:

- _________________________________________________________________ ;                    (personas, uz kuru iespējām balstās nosaukums/vārds, uzvārds)

- _________________________________________________________________ ; (reģistrācijas numurs/p.k.)

- __________________________________________________________________ . (adrese)

[datums]

[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums]                         [paraksts]        [vārds, uzvārds]

### [z.v.]

Pielikums

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

organizētā iepirkuma

„Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts”,

ID.Nr.VND 2017/7 MI

noteikumiem

Viļakas novada domes (Pasūtītāja) līguma reģistrācijas Nr.____

Viļakas pamatskolas (Pamatskolas) līguma reģistrācijas Nr.____

Projekts

BŪVDARBU LĪGUMS Nr.___

Par Viļakas pamatskolas pagrabstāva remontu Pils ielā 11A, Viļakā

Viļakā                                                                                                                                      __.__.2017.

Viļakas novada dome, adrese Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, Reģ.Nr.90009115618, tās izpilddirektores Zigrīdas Vancānes personā, kura rīkojās pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

Viļakas pamatskola, adrese Pils iela 11A, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, Reģ.Nr.90009135864, tās direktores Anželikas Ločmeles personā, kura rīkojas pamatojoties uz novada pašvaldības nolikumu un iestādes nolikumu (turpmāk – Pamatskola), no otras puses, un

… „….”, adrese ….., LV-…, Reģ.Nr……., tās ….. …… personā, kura darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Uzņēmējs), no trešās puses,

visi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma „Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts” ar ID.Nr.VND 2017/7 MI, rezultātiem un ….. iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu būvdarbu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Uzņēmējs apņemas ar savu darbaspēku, tehniku, aprīkojumu, iekārtām un materiāliem veikt Viļakas pamatskolas (turpmāk – Objekts) pagrabstāva remontu (turpmāk – Darbi), kas atrodas Pils ielā 11A, Viļakā, atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajai tāmei (skat. Pielikumu).

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Pasūtītājs par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Darbiem samaksā Uzņēmējam ……. EUR (……… euro, …. centi). Par PVN samaksu atbild Pasūtītājs.

2.2. Uzņēmējs jūlija mēnesī ir tiesīgs prasīt avansa izmaksu līdz 20% no līgumcenas (bez PVN). Avanss tiek izmaksāts 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas.

2.3. Atlikusī summa tiek izmaksāta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc līgumsaistību pilnīgas izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

2.4. Pasūtītājs, pēc Uzņēmēja nolīgtā apakšuzņēmēja pieprasījuma, maksājumus par apakšuzņēmēja sniegtajiem būvdarbiem, kuru apmaksas termiņu Uzņēmējs kavē, ja Pasūtītājs nav izmaksājis visu Uzņēmējam pienākošos līgumcenu, Pasūtītājs uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata pārskaita tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazina maksājumu Uzņēmējam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Uzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību.

2.5. Apakšuzņēmēja pieprasītā summa tiek izmaksāta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma saņemšanas.

2.6. Līguma izpildes laikā, būvdarbu cenas izmaiņas nav pieļaujams.

3. Līguma izpildes termiņš

3.1. Līguma izpildes laiks:

3.1.1. pirmā stāva grīdas – no 17.07.2017. – ……...2017.

3.1.2. pārējie būvdarbi – no 17.07.2017. – …….2017.

3.2. Būvdarbu izpildes termiņš netiks pagarināts.

4. Pasūtītāja saistības

4.1. Pasūtītājs ir tiesīgs:

4.1.1. Kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Uzņēmēja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

4.1.2. Vienpusēji apturēt būvniecību, ja Uzņēmējs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības.

4.1.3. Sasaukt būvsapulci, ja ir radusies nepieciešamība.

4.1.4. Par Uzņēmēja saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu līdz Līguma 3.1.punktā noteiktajiem termiņiem, Pasūtītājas ir tiesīgs Uzņēmējam aprēķināt līgumsodu – 0.1% apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no līgumcenas bez PVN. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

4.1.5. Par Līgumsaistību neizpildi vispār, Pasūtītājs ir tiesīgs Uzņēmējam aprēķināt līgumsodu 10 000 EUR apmērā. Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību un zaudējumi atlīdzināmi papildus.

4.1.6. Citas tiesības, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma.

4.2. Pasūtītāja pienākumi:

4.2.1. Līgumā noteiktajā laikā un kartībā veikt norēķinus par izdarītajiem Darbiem.

4.2.2. Savlaicīgi veikt Uzņēmēja izpildīto Darbu pieņemšanu, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un būvnormatīvu prasībām.

4.2.3. Līdzdarbojas, Uzņēmējam saņemot veicamajiem Darbiem nepieciešamos saskaņojumus un/vai atļaujas.

4.2.4. Piedalīties būvsapulcēs, ja tādas tiek rīkotas.

4.2.5. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas var traucēt Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar būvniecības noteikumu pārkāpumiem.

5.2.6. Atturēties no darbībām, kas var traucēt Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar būvniecības noteikumu pārkāpumiem.

4.2.7. Citi pienākumi, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma.

4.3. Pasūtītājs atbild par:

4.3.1. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam.

4.3.2. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas organizāciju.

4.3.3. Kaitējumu, kas Pasūtītāja vainas dēļ, nodarīts Uzņēmējam vai trešajām personām. Netiešie zaudējumi nav jāatlīdzina.

5. Pamatskolas saistības

5.1. Pamatskolas tiesības:

5.1.1. Vienpusēji apturēt būvniecību, ja Uzņēmējs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības.

5.1.2. Nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes atbilstības kontrolei.

5.1.3. Sasaukt būvsapulci, ja ir radusies nepieciešamība.

5.1.4. Citas tiesības, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma.

5.2. Pamatskolas pienākumi:

5.2.1. Kontrolēt Līguma izpildes gaitu un, ja nepieciešams, pieprasīt no Uzņēmēja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

5.2.2. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par Uzņēmēja pieļautajiem pārkāpumiem, atkāpēm no tehniskās specifikācijas vai būvdarbu termiņa neizpildes riskiem.

5.2.3. Piedalīties būvsapulcēs, ja tādas tiek rīkotas.

5.2.4. Piedalīties būvdarbu pieņemšanā.

5.2.5. Citi pienākumi, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma.

5.3. Pamatskola atbild par Darbu izpildes kontroles funkciju nodrošināšanu.

6. Uzņēmēja saistības

6.1. Uzņēmēja tiesības:

6.1.1. Līgumā noteiktajā laikā un apmērā saņemt atlīdzību par paveiktajiem Darbiem.

6.1.2. Laicīgi saņemt no Pasūtītāja un Pamatskolas visu būvdarbiem nepieciešamo informāciju un dokumentus.

6.1.3. Netraucēti piekļūt Objektam.

6.1.4. Sasaukt būvsapulci, ja ir radusies nepieciešamība.

6.1.5. Par Līguma 2.3.punktā noteiktā samaksas termiņu kavējumu Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus – 0.1% apmērā no kavētās maksājuma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no  kavētās maksājuma summas bez PVN.

6.1.6. Citas tiesības, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma.

6.2. Uzņēmēja pienākumi:

6.2.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Uzņēmējs iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.

6.2.2. Veikt Darbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē.

6.2.3. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām.

6.2.4. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

6.2.5. Pildīt visus citus no Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Uzņēmēja pienākumus.

6.2.6. Nodrošināt visu Darbu izpildes procesā nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

6.2.7. Saņemt atļaujas un/vai saskaņojumus, ja tie ir nepieciešami Darbu veikšanai.

6.2.8. Ievērot un izpildīt būvuzrauga norādījumus, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi.

6.2.9. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

6.2.10. Pēc Pasūtītāja un /vai Pamatskolas pieprasījuma, Uzņēmējs nekavējoties sniedz atskaiti par paveiktajiem un veicamajiem Darbiem.

6.2.11. Būvdarbos izmanto tikai sertificētus materiālus, atbilstoši LBN.

6.2.12. Piedalās būvsapulcēs, kas tādas tiek rīkotas.

6.2.13. Citi pienākumi, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma.

6.3. Uzņēmējs atbild par:

6.3.1. Darbu veikšanu un organizēšanu, atbilstoši Līguma izpildes termiņam. Uzņēmējs apliecina, ka spēj Darbus veiktu norādītajā termiņā.

6.3.2. Pasūtītāja un Pamatskolas brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai, īpašumam vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu to novēršanai.

6.3.3. Apakšuzņēmēju Darbu, kā arī viņu pieļautajām kļūdām.

6.3.4. Atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu.

6.3.5. Visu darba drošības pasākumu organizēšanu un ievērošanu būvobjektā.

6.3.6. Tīrību Objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošina, lai esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo objektam pieguļošo teritoriju.

6.3.7. Kaitējumu, kas Uzņēmēja vainas dēļ, Darbu veikšanas laikā, nodarīts Pasūtītājam un/vai Pamatskolai un/vai trešajām personām. Netiešie zaudējumi nav jāatlīdzina.

6.3.8. Kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas termiņa laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ.

6.3.9. Uzņēmējs ir atbildīgs par piegādāto materiālu kvalitāti.

6.3.10. Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai.

7. Būvdarbu garantijas laiks un defektu novēršana

7.1. Uzņēmējs garantē, ka Darbi tiks izpildīti, atbilstoši Līgumam, tas nozīmē, ka Uzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Uzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami un, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

7.2. Augstāk minētās garantijas termiņš būvdarbiem no būvobjekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir ……… (……….) mēneši.

7.3. Uzņēmējs apņemas uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kas tiek konstatēti garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

7.4. Pamatskola garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Pasūtītājam un Uzņēmējam. Pie defektu akta sastādīšanas, Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

7.5. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Uzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs un Pamatskola ir tiesīgi sastādīt aktu bez Uzņēmēja līdzdalības, un tas ir saistošs arī Uzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Uzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

7.6. Gadījumā, ja trūkumu novēršana nav iespējam, Uzņēmējs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.

7.7. Līgumā noteikto kavējuma procentu un līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

8. Izmaiņas līgumā, tā darbības izbeigšana

8.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.2. Par Līguma būtiskām izmaiņām, kas maina Līguma cenu, avansa un starpmaksājumu apmēru, līgumsoda un nokavējuma procentu apmēru, Līguma priekšmetu, samaksas kārtību vai Līguma izpildes termiņus, Līdzēji vienojas tikai pamatojoties uz Līguma noteikumiem.

8.3. Līdzēji ir tiesīgi vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja:

8.3.1. kāds no Līdzējiem nepilda (vairāk kā 15 kalendārās dienas) Līgumā noteiktās saistības;

8.3.2. kāds no Līdzējiem atkārtoti (vairāk kā divas reizes) pārkāpj Līguma noteikumus;

9. Strīdu risināšanas kārtība

9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiek attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā LR tiesā.

10. Citi noteikumi

10.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam, Pamatskolai, Uzņēmējam un visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

10.3. Visos citos jautājumos, ko neparedz Līguma noteikumi, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.

10.4. Līgums ar pielikumiem sastādīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens – Pamatskolā, un viens pie Uzņēmēja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: | UZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |
| Viļakas novada dome | ….. „………” |
| Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads LV-4583 |  |
| Reģ.Nr.90009115618 | Reģ.Nr. |
| Banka: Valsts Kase | Banka: |
| Kods: TRELLV22 | Kods: |
| Konta Nr.:LV92TREL9807330381600 | Konts: LV |
| Banka: AS „Swedbank” |  |
| Kods: HABALV22 |  |
| Konta Nr.: LV18HABA0551034294140 |  |
| ____________________ /Z.Vancāne/ z.v. z.v. | __________________________/……./ z.v. |

PAMATSKOLA

Viļakas pamatskola

Pils iela 11A, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

Reģ.Nr.90009135864

____________________ /A.Ločmele/ z.v. z.v.